## Slide 1: Yêu cầu máy test IR filter
Trần Văn Tú

## Slide 2: Thành viên:

## Slide 3: Hardware
Mạch điện tử tích hợp đầu thu hồng ngoại, còi báo
Nút nhấn không giữ trạng thái: số lượng 2
Đèn báo: số lượng 2, 1 xanh – 1 đỏ

## Slide 4: Calibration
Thực hiện khi môi trường thay đổi
Đề xuất: calib máy cho mỗi ca làm việc (không calib máy vẫn có thể hoạt động)
Bật nguồn
Đặt mẫu OK
Nhấn nút lấy mẫu OK trong 3s
Thành công
Đặt mẫu NG
nháy đèn xanh, save OK
Nhấn nút lấy mẫu NG trong 3s
Thành công
nháy đèn xanh, save NG
Báo còi +
nháy đèn đỏ
Báo còi +
nháy đèn đỏ
Calibrated
T
T
F
F

## Slide 5: Testing
Có 4 đầu thu 1,2,3,4, chia đều cho 2 mắt kính, mỗi mắt kính 2 đầu thu
Đầu thu 1,3 có vai trò xác phát hiện tia hồng ngoại. Kí hiệu IR1, IR2
Đầu thu 2,4 có vai trò phát hiện kính, kí hiệu FT1, FT2
Bật nguồn
Đặt con hàng
Báo đèn xanh
IR1 = true& IR2= true
IR1 = false& IR2= false
FT1 = true& FT2= true
Báo đèn đỏ, báo còi NG
Tắt các đèn, tắt còi
T
T
T
F
F
F
Đọc threshold